## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja FLUIDTHERM cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polipropilena (PPR), nazivnog pritiska, prečnika, klase određene projektom (SDR 6, SDR 7.4, SDR 9, SDR 11) i fitinga izrađenih od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu sa EN 15874, o čemu svedoči ICC-PM1106 sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi. Cevi i fiting treba da budu tipa „Fluidtherm” proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili ekvivalentnog kvaliteta. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN12056 , na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda prema instrukcijama proizvođača. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
ø 16
ø 20
ø 25
ø 32
ø 40
ø 50
ø 63
ø 75
ø 90
ø 110
ø 125
ø 160