## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja FLUIDTHERM kompozitnih troslojnih cevi za transport vode pod pritiskom, klase (SDR 6, SDR 7.4, SDR 9, SDR 11), izrađenih u troslojnoj tehnologiji od polipropilena sa dodatkom staklenih vlakana u središnjem sloju (PP-RFG), koji dovodi do smanjenja toplotnih dilatacija kao i do smanjenja debljine zida, a samim tim i do povećanja protoka, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Cevi i fiting treba da budu tipa „Fluidtherm” proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili ekvivalentnog kvaliteta, proizvedeni u skladu sa EN 15874. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda prema instrukcijama proizvođača. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
ø 16
ø 20
ø 25
ø 32
ø 40
ø 50
ø 63
ø 75
ø 90
ø 110
ø 125
ø 160