## Sheet1
Nabavka, transport i montaža dvoslojnih korugovanih kanalizacionih cevi izrađenih od PE (polietilena), sa spoljašnjim crnim i unutrašnjim plavim slojem, definisnih preko spoljašnjeg prečnika DN/OD, sa ekstruziono zavarenom krutom spojnicom, čvrstoće prstena SN 4KN/m², proizvedenih prema EN 13476, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Cevi treba da budu tipa ,,Peštan" Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnih karakteristika. Cevi je potrebno pažljivo polagati na prethodno pripremljenu posteljicu od peska, pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da iste budu položene u projektovanom padu bez horizontalnih i vertikalnih lomova. Kontrolu pada je potrebno vršiti geodetskim instrumentom uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 1610, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa.
DN/ OD 75 ( ID 56 / OD 75 )
DN/ OD 90 ( ID 67 / OD 90 )
DN/ OD 110 ( ID 93 / OD110 )
DN/ OD 125 ( ID 107 / OD 125 )
DN/ OD 160 ( ID 138 / OD 160 )
DN/ OD 200 ( ID 176 / OD 200 )
DN/ OD 250 ( ID 222 / OD 250 )
DN/ OD 315 ( ID 278 / OD 315 )
DN/ OD 400 ( ID 348 / OD 400 )
DN/ OD 500 ( ID 432 / OD 500 )