## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja PVC 3P troslojnih kanalizacionih cevi za unutrašnje instalacije, proizvedenih od polivinilhlorida (PVC), sa spoljašnjim sivim i unutrašnjim belim slojem, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. PVC 3P cevi treba da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 1453, o čemu svedoči IGH sertifikat kao obavezni prilog uz isporučene cevi. Cevi i fazonski komadi treba da budu tipa 3P proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili ekvivalentnog kvaliteta. Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati da budu u projektovanom padu. Kontrolu pada je potrebno vršiti uz prisustvo Nadzornog organa. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu sa zahtevima EN 12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
DN/ OD 32
DN/ OD 40
DN/ OD 50
DN/ OD 75
DN/ OD 110
DN/ OD 125
DN/ OD 160