## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja petoslojnih cevi za radijatorsko i podno grejanje, proizvedenih od polietilena povećane otpornosti na temperaturu (PE-RT), sa središnjim slojem od aluminijuma debljine 0,3mm koji je sučeono zavaren celom dužinom, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Pert-Al-Pert cevi moraju da budu proizvedene i testirane prema SKZ HR 3.12, što se dokazuje SKZ sertifikatom kao obaveznim prilogom uz isporučene cevi. Cevi treba da budu tipa „Peštan” Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnog kvaliteta. Radove treba izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Prilikom montaže fitinga treba isključivo koristiti sertifikovane i kvalitetne proizvođače, bilo da se radi o kompresionom, press ili push fitingu. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
ø16
ø20
ø25
ø32