## Sheet1
Nabavka, transport i ugradnja petoslojnih cevi za radijatorsko i podno grejanje, proizvedenih od polietilena povećane otpornosti na temperaturu (PE-RT), sa središnjim EVOH slojem, a u svemu prema projektovanim prečnicima i datoj specifikaciji. Cevi treba da budu tipa „Peštan” Aranđelovac ili druge cevi ekvivalentnog kvaliteta. Radove treba izvesti u svemu prema tehničkim propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno na način koji je predvideo proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog organa. Prilikom montaže fitinga, treba isključivo koristiti sertifikovane i kvalitetne proizvođače, bilo da se radi o kompresionom, press ili push fitingu. Proizvođač, tip i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cevi.
DN 16x2mm
DN 17x2mm
DN 18x2mm
DN 20x2mm
DN 22x3mm
DN 28x3mm
DN 28x4mm